KASUS INVESTIGASI SEDERHANA

Pasien Tn. Heri usia  65 tahun dengan Penyakit Lambung Kronis dirujuk oleh dokter SppD  di Riau ke RS Selamat di Jakarta untuk pemeriksaan Endoskopi.

Pada hari Sabtu tgl 12 Agustus 2006 jam 08.00 Tn Heri masuk RS. Sebelumnya  telah dijelaskan bahwa tindakan ini  One Day Care (ODC) dengan pembiusan dan  diharuskan puasa sebelum masuk RS. Tindakan telah direncanakan jam  10.00 WIB.

Jam 11.00, setelah melalui persiapan di ruang ODC, dr.  Anestesi melakukan pembiusan. Dr SpPD akan  mulai melakukan Endoskopi, tapi saat menyalakan  monitor TV, ternyata alat rusak, monitor tidak bisa menampilkan gambar.

Hasil investigasi, saat itu hari pertama rotasi perawat dan yang bertugas saat itu adalah Perawat Poliklinik yang baru hari pertama bertugas di ruang Endoskopi, (sebelumnya bertugas di poliklinik) tidak mengetahui prosedur persiapan tindakan. Hasil review dokumen belum ada Prosedur orientasi sebelum bertugas bagi perawat yang di rotasi.

Petugas Teknik segera dipanggil untuk memeriksa gangguan tersebut. Hasil telaah, alat tersebut mengalami gangguan pada switch saluran ke monitor sehingga tayangan gambar tidak muncul pada layar monitor. Ternyata Pemantauan kondisi peralatan / maintenance alat hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun oleh Petugas Teknik sesuai SPOnya.

Jam 12.00, diputuskan untuk menghentikan tindakan dan membangunkan kembali pasien. Petugas Teknik diminta  segera menghubungi Suplier alat tersebut tapi ternyata  no telpon supplier  tidak diketahui dan dicari-cari tidak ditemukan sehingga supplier tidak bisa dihubungi. Setelah review Dokumen ternyata manual alat medik RS Selamat yang berisi informasi data contact person suplier belum didokumentasi dengan baik. Biasanya Suplier  mempunyai cadangan alat yang dapat disewakan kepada RS.

Tanggal 14 Agustus 2006 hari senin jam 09.00, petugas teknik mencari contact person  suplier ke rekanan dan RS lain yang menggunakan suplier yang sama. Akhirnya Suplier  bisa dihubungi dan menjanjikan akan mengirim alat pada hari selasa..

Tanggal 15 agustus 20016 hari selasa jam 09.00 supllier mengirimkan alat Endoskopi ke RS. Selamat dan siap beroperasi pada jam 10.00 dengan harga sewa alat sebesar  Rp  1.500.000,-

Akhirnya tindakan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2006 jam 10.00 WIB dan selesai pada jam 10.45 WIB, ditemukan beberapa tukak pada lambung dengan diameter berkisar antara 0,2 cm sampai  0,5 cm. Pasca tindakan pasien dalam keadaan baik dan diijinkan pulang untuk selanjutnya menjalani rawat jalan.

Pasien mempertanyakan tertundanya pelayanan dimana sudah dilakukan pembiusan tapi ternyata tindakan tidak dapat dilaksanakan, disamping itu Tindakan yang seharusnya hanya ODC (tidak perlu rawat inap), akhirnya harus ditunda sampai 3 hari menunggu alat yang akan dikirim Suplier sehingga mengganggu jadwal kegiatan Pasien.