## Slide 1: Penerangan / pencahayaan
Perancang bangunan bertingkat harus mempelajari masalah penerangan atau pencahayaan shg bangunan dpt berfungsi spt yg diharapkan.
Perancang bangunan harus juga memperhatikan manfaat penerangan atau pencahayaan alam selama masih dapat dimanfaatkan.
Matahari
Adalah sumber cahaya atau penerangan alami yg paling mudah didapat dan banyak manfaatnya shg harus dpt dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Pemanfaatan cahaya matahari
Matahari selain memberikan panas (radiasi) juga memberikan cahaya (sinar).
Cahaya matahari sangat diperlukan khususnya dalam pencahayaan bangunan.
Tujuan pemanfaatan cahaya matahari sgb pnerangan alami dlm bangunan adalah sbb:
Menghemat energi dan biaya operasional bangunan
Menciptakan ruang yg sehat mengingat sinar matahari mengandung ultraviolet yg memberikan efek psikologis bagi manusia dan memperjelas kesan ruang
Mempergunakan cahaya alami sejauh mungkin kedalam bangunan, baik sbg sumber penerangan langsung maupun tak langsung.

## Slide 2
-Pemanfaatan cahaya matahari kedalam ruang dpt dilakukan dg berbagai cara, dilihat dr arah jatuhnya sinar matahari dan komponen/bidang2 yg membantu memasukan dan memantulkan cahaya matahari.
-Sudutnya jatuhnya sinar matahri berbeda2 pd setiap daerah.
-Deklamasi matahari berubah2 antara 23 ½ derajat LU pd bulan Juni , 0 derajat garis khatulistiwa pd bulan Maret dan September, 23 ½ derajat LS pd bulan Desember.
-Untuk mengukur sudut jatuhnya sinar matahari ini dipergunakan diagram lintang matahari. (gbr 4.1)
Pd umumnya cahaya matahari yg jatuh ke permukaan tanah / bangunan dapat dinyatakan sbb:
Cahaya matahari langsung jatuh pd bidang kerja
Refleksi/pantulan cahaya matahari dari benda yg berada diluar rumah dan masuk melalui jendela
Refleksi/pantulan cahaya matahari dr halaman, yg untuk kedua kalinya dipantulkan kembali oleh langit2 dan dinding ke arah bidang kerja
Cahaya yg jatuh di lantai dan dipantulkan lagi oleh langit2

## Slide 3
-Besarnya refleksi cahaya matahari sangat dipengaruhi oleh bahan pemantulan dan warna, sedangkan intensitas cahaya matahari yg masuk kedalam ruangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor:
Jenis bahan yg dipergunakan adalah tembus cahaya mis : kaca polos, kaca berwarna dan fibre glass
Warna bahan sbg bidang pantulan yg berpengaruh adalah warna dinding, langit2 dan lantai. Semakin warnanya muda dan cerah, semakin banyak memantulkan cahaya
Luas bidang bukaan / jendela
Pengurangan intensitas cahaya oleh kisi2 (sunscreen dan pohon)
-Matahari berjalan/merambat dr arah Timur ke Barat.
-Hal ini mempengaruhi besar cahaya kedalam ruangan yg menghadap ke arah Timur, Barat, Utara dan Selatan.
-Khususnya bangunan bertingkat tinggi permukaan kacanya diusahakan menghadap arah Utara atau Selatan untuk menghindari radiasi panas matahari yg masuk kedalam ruangan.
-Radiasi ini berpengaruh besar thd sistem pengudaraan buatan dlm ruangan.
-Apalagi matahari baru menyinarkan cahaya yg panas dan terang pd pukul 10.00 s/d 15.00 dan kesempatan utk bekerja biasanya pukul 8.00 s/d 17.00 (gbr 4.2)
-Khususnya di kota2 besar yg beriklim panas, perancang bangunan bertingkat tinggi cenderung membuat bangunan tertutup dg menggunakan pengudaraan buatan utk mengurangi banyaknya cahaya matahari.

## Slide 4
-Oleh karena cahaya yg cukup dibutuhkan pd waktu bekerja, sedangkan cahaya masuk kedalam ruangan dibatasi, mengingat semua bangunan (khususnya bangunan bertingkat tinggi) menghindari banyaknya cahaya matahari, maka diperlukan suatu cara utk menggantikan cahaya tsb dg menggunakan cahaya buatan.
Cahaya buatan
-Cahaya buatan dikelola atau diperoleh dr perusahaan pemerintah melalui suatu pembangkit tenaga.
-PLN menyelenggarakan dan menyiapkan sesuatu tenaga pembangkit listrik dg sistem:
PLTU, PLTA dan PLTD.
-Diluar negeri terdapat pembangkit tenaga listrik lain yaitu PLTS, PLTA (angin) dan PLTN.
-Dari tempat pembangkit ini, listrik dialirkan melalui kawat2/kabel2 bertegangan tinggi ke kota2 yg memerlukan dan diubah dr tegangan tinggi ke tegangan menengah pd tempat2/gardu2 induk.
-Tegangan menengah yg berada di jalan2 besar utk menuju ke gardu2 tertentu perlu diubah menjadi kabel tegangan rendah shg dpt disalurkan pd bangunan2 rumah (gbr 4.3 dan 4.4)

## Slide 5
-Utk keperluan kebutuhan tenaga listrik pd bangunan2 besar, bangunan tsb cukup berlangganan listrik tegangan menengah kemudian diubah tegangannya.
Batasan berlangganan tegangan menengah jika kebutuhan listrik bangunan tsb sdh lebih dr 200 KVA. Tegangan menengah tsb akan diubah /diturunkan oleh suatu alat transformator menjadi tegangan rendah 220 V utk penerangan dan 380 V utk peralatan2 /mesin/pompa2.
Apabila memerlukan tenaga listrik yg besar melebihi 220 KVA maka diberikan sistem berlangganan tegangan menengah.
Keuntungan nya adalah biaya berlangganan lebih murah dg syarat hrs menyediakan gardu dan transformator yg diusahakan terletak di halaman/bangunan tsb dan sedapat mungkin lebih dekat ke jalan krn kabel2 penyambung tsb cukup mahal.
Usahakan pula tempat parkir utk petugas PLN jika sewaktu2 mengadakan perbaikan.
Tegangan menengah yg masuk ke gardu setelah diubah tegangannya menjadi tenaga rendah oleh transformator kemudian dislurkan ke panel2 melalui alat pengatur tegangan yaitu stabilisator sbg alat utk mengatur kestabilan tegangan.
Dr panel tsb (panel utama= main distribution panel) disalurkan ke panel2 pembagi yg terdapat disetiap lantai sesuai dg kebutuhan masing2 (gbr 4.5)
Syarat dr perletakan ruang panel yaitu antara ruang2 hrs diletakan satu garis vertikal utk menjaga spy kabel2 yg dipasang tidak perlu belok dan susunan shaft/lubang kabel tsb segaris (memudahkan dari segi struktur dan arsitektur).
Karena kabel2 yg terletak di shaft ( yg menghubungkan panel satu ke panel lain) mengalami aliran arus listrik yg menyebabkan panas, maka saluran shaft tersebut harus diberi aliran udara yg gunanya utk mencegah panas tsb dikurangi .

## Slide 6
-Ruang panel tsb selain berfungsi sbg tempat pengendalian, pengaturan pencahayaan pd suatu tempat, jugaberfungsi sbg tempat pengaturan segala macam fasilitas utilitas spt pencahayaan, pengaturan udara dan fasilitas2 lain.
Daya penerangan yg masuk dlm panel2 pembagi (subpanel) dibagi dlm 2 bagian:
pencahayaan/daya yg langsung: pencahayaan yg berupa titik2 lampu penerangan. Peletakan lampu penerangan ini hrs diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan pencahayaan yg baik, memenuhi syarat yg diminta, dan merata (gbr.4.6)
selain itu harus diatur posisinya thd letak2 diffuser AC, sprinkler, fire alarm, smoke
detector, speaker sbgnya.
Daya yg tidak langsung : daya ini digunakan utk menghidupkan alat2 tertentu spt
komputer dan mesin ketik (gbr 4.7)
-selain itu ada sistem lain yg mengkombinasikan antara langsung dan tidak langsung.
-pencahayaan ini juga akan ditentukan oleh bermacam2 alat pencahayaan spt lampu pijar, lampu TL, lampu SL, lampu halogen dan lampu mercury.
Utk dpt menentukan jumlah lampu penerangan pd bangunan spy mendapatkan estimasi listrik yg digunakan maka diperlukan suatu standar pencahayaan.
Ada beberapa cara utk menentukan kuat cahaya/iluminasi/lux (tabel 4.1)

## Slide 7
-utk mendatangkan daya2 tsb digunakan kabel2 yg diatur diatas langit2 utk penerangan,dan di bawah/dilantai utk daya pembangkit komputer.
-utk mendapatkan pencahayaan buatan dr atas/langit2 diperlukan suatu sistem penempatan dan penggunaan alat cahaya (penenrangan yg sesuai dg fngsi dan kegunaan ruangan tsb).
-juga diperhatikan tinggi rendahnya langit2 dan peralatan2 lain.
Ruang2 tsb hrs dibedakan cara pemasangan, penempatan dan penggunaan alat2 penerangannya.
-utk menentukan besar kecilnya pencahayaan beserta efek yg dihasilkan dpt dipelajari pd pelajaran ilmu fisika bangunan.
-selain utk memberikan pencahayaan buatan pd ruangan2 perlu diperhatikan pencahayaan di tempat2 lain spt tangga, toilet, ruang AC, panel, gudang, lobby, selasar , halaman dan tempat parkir (gbr.4.8)
-perlu diperhatikan pencahayaan pd bangunannya sendiri beserta bagian2 yg menunjang : tempat reklame, nama dr bangunannya, lampu sorot (gbr 4,9), peralatan2 pd bangunan spt tenaga mesin (380 V), pompa2 : AC, chiller, lift, gondola dsb.

## Slide 8
-perancangan utilitas untuk pencahayaan /penerangan hrs dikoordinasikan antara perancang arsitektur, elektrikal dan bagian2 lain sehingga dapat memenuhi persyaratan pencahayaan pd ruangan/bangunan yg dimaksud.
-jumlah titik lampu dlm ruangan banyak dipengaruhi oleh faktor CU (coeffisien of utilization) rata2 50-65% dan LLF (light loss factor) rat2 0,7-0,8.
-CU tergantung dari:
P : persentase pantulan
Pc : persentase pantulan pd ceiling
Pw : persentase pantulan pd wall
Pf : persentase pd floor
Juga dipengaruhi oleh furniture tetapi yg lebih menonjol lagi dlm pantulan adalah warna.

## Slide 9
Generator
Adalah suatu alat pembangkit tenaga listrik dlm bangunan2 yg besar dan bersifat sbg pembangkit tenaga listrik dg menggunakan bahan minyak diesel dlm skala kecil.
Fungsi dari generator adalah sebagai pengganti sementara (emergency) utk mendapatkan tenaga aliran listrik ketika PLN mengalami pemadaman.
Sistem bekerjanya generator
-besar kecilnya mesin generator disesuaikan dg kebutuhan dr pengganti alat penerangan.
-mesin generator memerlukan alat pembakar yaitu minyak diesel yg harus dpt disimpan didalam ruangan generator dan diluar ruang generator.
-perputaran mesin yg dihasilkan daya listrik tdk dapat stabil karena itu perlu adanya alat pengatur tegangan/stabilisator.
-selain itu perlu adanya alat tambahan utk menghidupkan secara otomatis kalau aliran PLN mati (gbr 4.10)
Cara menempatkan generator
-mengingat ruangan ini menghasilkan suara gaduh dan asap dr bekas pembakaran minyak diesel maka sebaiknya diletakan berjauhan dg ruang kerja.
-ruang panel dan ruang stabilisator adalah tempat utk menyambung kabel2 dr generator sbg daya emergency shg ruang generator hrs sedekat mungkin dg ruangan tsb.
-krn memerlukan minyak diesel serta menghasilkan asap dan suara, generator hrs diletakan bersebelahan dg ruang terbuka.

## Slide 10
Syarat utk membuat ruang generator
-atap dr ruangan sebaiknya tertutup rapat, paling baik dg atap beton.
-dinding dibuat dr tembok rangkap dan kalau perlu diberi alat peredam suara, semuanya berfungsi mengurangi suara bising.
-pondasi generator dibuat terpisah dg pondasi bangunan dg cara diberi lapisan ijuk dan pasir.
-mengingat udara didalam ruang generator akan menjadi panas akibat dr mesin generator maka perlu adanya ventilasi atau diberi bantuan alat exhaust utk mengalirkan udara kedalam ruang tsb (gbr 4.11)
-dari sekian persyaratan pembuatan dan penempatan mesin generator tsb, masih harus diingat persyaratan2 lain yg mempengaruhi fungsi dan kegunaan generator.