## Slide 1
Kuliah 9
Emergency Response

## Slide 2: Respon Tanggap Darurat dan Keamanan
Merupakan upaya untuk keselamatan staf laboratorium
Komponen yang dibutuhkan dalam keberhasilan respon tanggap darurat:
  Perencanaan antisipasi
  Layanan darurat
  Desain laboratorium
  Analisis risiko dan ancaman
  Keamanan fisik

## Slide 3: Contoh kasus :
Udin akan membeli sepeda motor baru . Mari kita bantu Udin menyusun tindakan gawat darurat jika terjadi kecelakaan
Mitigasi :
Belajar naik motor , SIM, BPJS/Asuransi kesehatan, belajar rambu-rambu lalulintas,
Preparation:
Mengenakan helm SNI, Jaket, sepatu
Response
Berobat kerumah sakit
Motor  bengkel
Recovery
Udin sembuh
Kecelakaan

## Slide 4: Perencanaan Antisipasi
Kebutuhan laboratorium keselamatan hayati tingkat 2, 3, dan 4
Kecelakaan/ paparan/ dekontaminasi/ operasional yang berkelanjutan
Penanganan tanggap darurat untuk kecelakaan/ paparan
Surveilan kesehatan/ manajemen klinik
Kebakaran/ banjir/ gempa bumi/ gunung berapi/ ledakan
Terrorisme/ vandalisme
Tumpahan mayor dan minor
Lolosnya hewan coba

## Slide 5: Perencanaan Tanggap Darurat
Tertusuk jarum, terpotong, tergores.
Paparan aerosol diluar containment primer (misalnya, Biosafety Cabinet)
Tumpahan kultur atau pecahnya tabung
Kecelakaan akibat pemakain sentrifus
Goresan, tusukan benda tajam
Kebakaran, banjir, atau bencana alam
Gigitan dan cakaran hewan coba

## Slide 6: Layanan Tanggap Darurat Dapat menghubungi:
Rumah sakit/ Ambulan/ Petugas Kesehatan
Petugas Keselamatan Hayati
(Biosafety Officer)
Direktur laboratorium
Ahli teknik / PAM/ Gas / PLN
Pemadam kebakaran
Polisi/Sekuriti
Militer

## Slide 7: Peralatan Tanggap Darurat
Kotak P3K
Tandu
Perangkat penanganan tumpahan
(Spill kit)
Pakaian pelindung dan Respirator
Peralatan dekontaminasi
Disinfektan dan peralatan kebersihan
Palu, obeng, tali dsb.
Pita pembatas, Tanda peringatan

## Slide 8
Peralatan Tanggap Darurat
P3K
Tandu
Emergency
eye wash dan shower
Spill kit kimia
Spill kit biologis
Pengamanan alat

## Slide 9: Pelatihan
P3K
Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
Cardiac defibrillation
Alat pemadam kebakaran
Respirator
Cara membersihan bahan Biologik/ radioisotop
Evakuasi tanggap darurat

## Slide 10: Keamanan
Pertimbangan desain dan tingkatan laboratorium hayati
Alasan untuk keamanan
Siapa yang berisiko dan dimana ancaman
Analisis keamanan fisik
Program keamanan

## Slide 11: Desain Laboratorium Keselamatan Hayati Tingkat 2
Lokasi laboratorium harus jauh dari akses umum
Pintu harus tertutup dan terkunci
Tanda bahaya biologik harus terpasang

## Slide 12: Desain Laboratorium Keselamatan Hayati Tingkat 3
Lokasi laboratorium jauh dari akses umum
Pintu harus dapat menutup sendiri dilengkapi kunci khusus
Sistem mekanik dan pendukungnya berada di area terbatas dan terkunci
Jendela anti pecah

## Slide 13: Desain Laboratorium Keselamatan Hayati Tingkat 4
Lokasi laboratorium di area terbatas
Pintu dilengkapi sistem pengunci yang khusus dengan identifikasi personal
Akses masuk dan keluar laboratorium dapat diprogram dan dicatat
Semua sistem mekanik dan sistem pendukung kehidupan harus dilindungi
CCTV dan alat perekam lainnya harus ada

## Slide 15: Tanggap darurat terhadap bencana : Gempa Bumi
Berlindung dengan posisi merunduk di tempat yang aman. Jika anda berada dekat meja, berlindung di bawahnya. Jauhi peralatan dan bahan yang mungkin dapat jatuh atau patah.
Lindungi kepala dengan meletakkan tangan anda di atasnya
Tetap tinggal di tempat sampai getaran gempa berhenti. Saat gempa berhenti, pertama kali periksa diri sendiri dan sekeliling.
Pastikan bahwa keadaan telah aman untuk anda keluar dari area/gedung
Gunakan tangga darurat (jangan elevator)

## Slide 16: Tanggap darurat terhadap bencana : Kebakaran
Evakuasi orang yang terluka dan pindahkan ke tempat yang aman
Beritahu orang-orang untuk menjauh dari lokasi kebakaran
Aktifkan alarm api atau telepon no. kegawatdaruratan
Tutup pintu untuk mengisolasi bahaya
Selamatkan diri ke tempatyang aman

## Slide 17: Tanggap darurat terhadap bencana : Kebakaran
INGAT........TINGGALKAN RUANGAN SEBELUM ANDA
UPDATE STATUS DI MEDIA SOSIAL

## Slide 18: Tanggap darurat terhadap bencana : Kebakaran

## Slide 19: Tanggap darurat terhadap bencana : Listrik Padam
Matikan semua peralatan elektronik (komputer, printer, mesin fotokopi)
Buka jendela dan pintu
Hubungi pihak kampus/PLN
Hentikan aktivitas kerja di lab, simpan atau amankan pekerjaan anda
Hentikan pekerjaan di lemari asam dan BSC, tutup sash
Jangan membuka freezer atau lemari pendingin
Generator hanya digunakan untuk peralatan tertentu

## Slide 20: Tanggap darurat terhadap bencana : Teror
Penyusup/ Pencuri
Paket Mencurigakan
Demonstrator
    Kontak polisi dan pihak berwenang
    Evakuasi area

## Slide 21: Kesimpulan
Program tanggap darurat dan keamanan bergantung pada berbagai komponen
identifikasi bahaya dan analisa resiko
pernyataan kebijakan dan aplikasinya
mengembangkan protokol yang efektif
memaksimalkan keselamatan bagi staf dan laboratorium

## Slide 22: Video