KONTRAK PEMBELAJARAN

| Mata kuliah : | Instrumentasi Bioteknologi |
| --- | --- |
| Kode mata kuliah : | IBK512 |
| Seksi : | 01 |
| Kode dosen : | 7468 |
| Nama dosen : | Aroem Naroeni |
| Nomor HP : | 081514326180 |
| Email dosen : | aroemnaroeni@esaunggul.ac.id |

Materi pembelajaran

| Topik 01 : | Prinsip keselamatan kerja di laboratorium, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta penanganan limbah K3 dengan benar |
| --- | --- |
| Topik 02 : | Alat bantu laboratorium (Glassware), pipet dan metode pipetting |
| Topik 03 : | Sentrifus, mikrosentrifus, vorteks, minispin, sanikator dan timbangan |
| Topik 04 : | Waterbath, heating block, mikcoplate stirrer, microwave dan inkubator |
| Topik 05 : | PCR Cabinet, thermocycler (mesin PCR) dan qPCR |
| Topik 06 : | Peralatan sterilisasi : pengepakan, autoclave, boiling, radiasi, UV, oven |
| Topik 07 : | Peralatan biosafety: berbagai macam laminar airflow, Biological Safety Cabinet (BSC) serta fumehood |
| Topik 08 : | Prinsip kerja peralatan serologi: ELISA dan ELISPOT |
| Topik 09 : | Gel Documentation dan mikreoskop cahaya, mikroskop fluorescens |
| Topik 10 : | Mikroskop confocal, TEM dan SEM |
| Topik 11 : | Spektrofotometer dan spektrofluorometer serta pH meter |
| Topik 12 : | elektroforatorDNA Concentrator, nanodrop, DNA sequencer, Next generation sequencer, MALDI TOF dan SELDI TOF |
| Topik 13 : | Peralatan kultur sel, kultur jaringan dan hewan coba |
| Topik 14 : | Peralatan bioteaktor/ fermentor |

Sumber belajar

|  | Sumber pembelajaran prinsip dasar penggunaan alat kultur sel, kultur jaringan dan eksperimen hewan coba: Biological Safety Cabinet, Laminar Airflow, Greenhouse, Kandang hewan berfilter, animal carcass disposal |
| --- | --- |
|  | Sumber pembelajaran prinsip dasar penggunaan gel documentation, mikroskop cahaya, mikroskop fluorescens |

Penilaian

| Kehadiran | = 10 % |
| --- | --- |
| Tugas | = 20 % |
| Ujian Tengah Semester | = 30 % |
| Ujian Akhir Semester | = 40 % |