## Slide 1: Kuliah 12
Peralatan Rekayasa genetika dan Pembuatan Protein Rekombinan

## Slide 2: Rekayasa Genetika
Electroporator
Adalah alat untuk electroporation atau electropermeabilization
Electroporation adalah suatu teknik mengunakan listrik untuk mengubah permeabilitas membrane sel sehingga memungkinkan suatu plasmid masuk ke dalam sel

## Slide 3: Rekayasa Genetika
DNA concentrator adalah alat untuk menaikkan konsentrasi DNA yang diperoleh

## Slide 4: Rekayasa Genetika

## Slide 5: Rekayasa Genetika
Electophoresis
Teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik . Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan negatif.

## Slide 6: Electrophoresis DNA (Horizontal)

## Slide 7: electrophoresis

## Slide 8: Electrophoresis

## Slide 9: Electrophoresis Protein (Vertical) /SDS PAGE Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) is a method of separating molecules based on the difference of their molecular weight.

## Slide 10: Electrophoresis

## Slide 11: Electrophoresis

## Slide 12: SDS PAGE

## Slide 13: SDS PAGE peralatan

## Slide 14: 2D gel electrophoresis
adalah suatu teknik analisis protein dengan melakukan pemisahan protein menggunakan dua dimensi
Berat molekul
pH

## Slide 15: 2D gel electrophoresis
Setelah dilakukan pemilihan dan pemisahan protein (berupa titik pada gel), analisis lebih lanjut biasanya dilakukan dengan melakukan digesti protein dan kemudian melalui tahap analisis menggunakan spektofotometer massa (MALDI-TOF).

## Slide 16: Nanodrop
Alat untuk mengukur konsentrasi sampel RNA, DNA dan Protein berbasis UV-Vis Spektrofotometer yang hanya memerlukan jumlah sampel yang sangat sedikit (1-2 ul)

## Slide 17: DNA Sequencer
Suatu proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sekuens DNA, yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup.
Metode :
Sanger
Dye Terminator
Pyrosequencing
Ilumina

## Slide 18: DNA Sequencer

## Slide 19: Sequencing

## Slide 20: Sequencing

## Slide 21: Sequencing

## Slide 22: Sequencing

## Slide 23: DNA Sequence

## Slide 24: Protein Sequence

## Slide 25: SELDI MALDI

## Slide 26: Protein Sequence

## Slide 27: Mass Spectrofotometry (Spektrofometri massa)
suatu teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga bisa dideteksi. Tujuan utama dari spektroskopi massa adalah mengetahui berat molekul.
Informasi yang diperoleh dari spektrum MS adalah berat ion, yakni massa molekul isolat ditambah atau dikurangi sumber ion. Berat ion biasanya disajikan dalam [M+H]+ atau [M+OH]- atau dalam bentuk radikal [M*]+. Berat molekul sesungguhnya diperkirakan bertambah satu atau berkurang satu angka yang mendekati.
Adakalanya ionisasi melalui penambahan berat molekul air (Saifudin, 2014).

## Slide 28: Spektrofotometri Massa

## Slide 29: SELDI MALDI
mass spectrometry, matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI)
Surface-enhanced laser desorption/ionization (SELDI)

## Slide 30: SELDI MALDI
ionization technique that uses a laser energy absorbing matrix to create ions from large molecules with minimal fragmentation.

## Slide 31: SELDI MALDI

## Slide 32: SELDI MALDI

## Slide 33: SELDI MALDI

## Slide 34: SELDI MALDI