## Slide 1: Kuliah 8 Instrumentasi Bioteknologi
Aroem Naroeni

## Slide 2: Recap
APD : Gloves, masker, jas lab, goggles, sepatu
Peralatan bantu laboratorium (glassware)
Mikropipet
Pipet volumetrik
Pipet serologi dan mohr
Sentrifus
Mikrosentrifus
Vorteks
Minispin
Sonicator
Timbangan
Waterbath
Heating Block
Mikroplate stirrer
Microwave
Oven
PCR Cabinet
Thermocycler (Mesin PCR)
qPCR
Pengepakan
Autoclave
Boiling
Radiasi
UV
Oven
Berbagai macam laminar airflow
Berbagai macam Biological Safety Cabinet
Fumehood
Alat Elisa (Mikroplate reader, mikroplate washer)
Elipsot Reader
Multichannel pipet
Flowcytometer
Cell Sorter
Western Blot transfer

## Slide 3: Exercise
1. Regita ingin menyiapkan larutan HCl
2. Nathan ingin mengencerkan primer yang baru habis dibeli dalam bentuk lyophilized
3. Stevina ingin memecahkan dinding sel bakteri untuk mengisolasi protein
4. Tazkia ingin membuat media untuk kultur bakteri
5.Dessy harus menyiapkan larutan untuk PCR mix
6. Lifda harus Membuat media/larutan steril
7. Anita harus Membuat media Tris-HCl pH 7.4
8. Nathan disuruh menyiapkan bahan habis pakai untuk ELISA

## Slide 4: ELISA
ELISA merupakan teknik laboratorium berdasarkan pada ikatan antigen-antibodi. Sehingga dapat diukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam suatu larutan
Metode ini dapat digunakan untuk :
Diagnosis infeksi melalui pengukuran antibodi
Pengukuran sitokin, kemokin, growth factor, dll
Pengembangan  ELISPOT
Merupakan suatu metode untuk melihat respon imunitas pada subyek. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menghitung sel yang menghasilkan sitokin dalam tingkat sel tunggal. Memiliki prinsip dasar kerja yang sama dengan ELISA (ELISPOT IFN- TB)

## Slide 5: ELISA

## Slide 6: ELISA

## Slide 7: ELISA

## Slide 8: ELISA

## Slide 9: ELISA

## Slide 10: Visualisasi ELISA

## Slide 11: ELISA

## Slide 12: 1. Add CMV and HFF antigen and incubate overnight at 4°C
CMV/HFF Antigen
HRP Conjugated anti Human IgG
Anti-CMV Ab
ELISA well
1 x PBS
2. Wash wells three times and add blocking buffer
1 x PBS
3. After 1 hours incubation, Wash wells three times then add samples, QC and Standard
1 x PBS
4. After 2 hours incubation, Wash wells three times then add Horse radish peroxidase
5. After 1 hours incubation in the dark, Wash wells five times then add substrate (TMB) then incubate 10 minutes in the dark
6. Add stop solution
1 x PBS
Std
Std
Sampel 1-10
Sampel 11-19
QC

## Slide 13
Concentration (pg/mL)
Standard curve
QC (QUALITY CONTROL):
Nilai QC dibandingkan di tiap plate
Blank :
Pelarut tanpa sampel
STANDARD:
Sudah di ketahui konsentrasinya

## Slide 14
ELISA
ELISPOT

## Slide 15: Western Blot
Reaksi antara antibodi dengan antigen pada membrane nitrocellulose dg terlebih dahulu memisahkan antigen tsb menurut berat molekul (MW dalam Da atau kDa)
(Ernawati, 2015)
Western blot untuk protein, Southern blot untuk DNA dan Northern blot untuk RNA
Tahapan dalam western blot
  Elektroforesis protein dengan SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)
  Transfer protein ke membran
  Deteksi protein dengan antibodi spesifik terhadap protein target. (Antibodi terkonjugasi dengan streptavidin-hrp)
  Penambahan substrat

## Slide 16: Western Blot
SDS PAGE (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis

## Slide 17: Western Blot

## Slide 18: Western Blot

## Slide 19: Western Blot
Transfer

## Slide 20: Western Blot

## Slide 21: Western Blot

## Slide 22: Gel Documentation

## Slide 23: Gel documentation