## Slide 1
Fire safety
management
MANAJEMEN
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

## Slide 2
FIRE PREVENTION
POST FIRE CONTROL
IN CASE FIRE CONTROL
PRE FIRE CONTROL
FIRE SAFETY MANAGEMENT

## Slide 3
Identifikasi potensi bahaya kebakaran
Identifikasi tingkat ancaman bahaya kebakaran (Fire risk Assesment)
Identifikasi skenario
Perencanaan system proteksi kebakaran (Aktif/Pasif)
Perencanaan tanggap darurat (Fire Emergency Plan)
Pembentukan organisasi
Pelatihan/Sertifikasi
PRE FIRE CONTROL

## Slide 4
IN CASE
FIRE CONTROL
Deteksi
Alarm
Padamkan-Lokalisir
Evakuasi
Rescue & P3K
Amankan
Fire Emergency Response

## Slide 5
INVESTIGASI ANALISIS  REKOMENDASI  REHABILITASI
POST
FIRE CONTROL

## Slide 6
Fire safety
management
MANAJEMEN
PENANGGULANGAN
KEBAKARAN
POAC/PDCA
CONTINUOUS IMPROVEMENTS
Fire Safety Policy
PRE FIRE CONTROL
  Fire risk assessments
  Permit to work system
  Preventive maintenance)
  Inspection & testing
  Audit
FIRE EMERGENCY PLAN
  Pengorganisasian
  Pembinaan dan latihan
  Gladi terpadu (Fire drill)
POST FIRE CONTROL

## Slide 7
Lapis III Bantuan
dari lingkungan
Lapis IV
Dinas Pemadam
Lapis II
Fire Men
Lapis I
Pet. Peran
Kebakaran
POSKO
Fire Emergency Response
Notes: Api dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat berasal dari berbagai kemungkinan
Bila api/kebakaran telah terjadi maka akan berkembang secara bertahap
pereode mula sumber pencetusnya

## Slide 8
Standar Kompetensi
Tk. Ahli
Madya
Tk. Ahli
Pratama
Tk. Dasar II
Tk. Dasar I
D
C
B
A
PET. PERAN
KEBAKARAN
REGU PENANGG.
KEBAKARAN
KOORD. UNIT
PENANGG.
KEBAKARAN
PEN. JAWAB
TEKNIK K3
PENANGG.
KEBAKARAN
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 9
PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DEPARTEMEN K3
(Safety Officer)
PENANGGUNG JAWAB UMUM
(PENGURUS)
PETUGAS REGU
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KOORDINATOR SUB UNIT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PETUGAS
PERAN KEBAKARAN
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 10
A
B
C
D
D
D
D
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 11
Koordinator
SUB UNIT ………..
1/100
DEPARTEMEN
K3
PENANGGUNG JAWAB UMUM
(PENGURUS)
1/300
B
DEPARTEMEN
………………..
DEVISI FIRE
A
FIRE MENS
C
DEPARTEMEN
………………..
PERAN
KEBAKARAN
……….2/25
D
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 12: URAIAN TUGAS ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN
Melaporkan kondisi bahaya dan keadaan sarana prot. kebakaran
Melakukan tindakan pemadaman awal bila terjadi kebakaran dan memandu evakuasi
Bertanggung jawab di unit kerja tertentu.
(Lini I)
PET. PERAN KEBAKARAN (KLAS D)
Tugas pokok sesuai jabatan utamanya
Merupakan tugas tambahan selain tugas pokoknya Pada waktu jam kerja
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 13: URAIAN TUGAS ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN
Tugas :
1. Melakukan patroli rutin ke seluruh area kerja memantau semua aspek pencegahan kebakaran.
2. Memelihara, memeriksa dan menguji semua sarana proteksi kebakaran agar selalu dalam keadaan siap pakai.
3. Siap siaga melakukan tindakan menghadapi keadaan darurat kebakaran untuk pemadaman dan penyelamatan
(Lini II)
ANGG. REGU PEN. KEBAKARAN (KLAS C)
TUGAS POKOK :
Tanggung jawab di seluruh tempat kerja
(Diatur sistem shift)
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 14
KLAS B :
KOORDINATOR SUB UNIT PEN. KEBAKARAN
Tanggung jawab di unit kerja tertentu
Tugas :
Mengkoordinasikan program penanggulangan kebakaran (inspeksi & latihan)
Memimpin operasi penanggulangan kebakaran
URAIAN TUGAS ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 15
KLAS A :
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK
PEN. KEBAKARAN
Tanggung jawab di seluruh tempat kerja
Tugas :
Menyusun, melaksanakan dan evaluasi program kerja pengendalian kebakaran
Melakukan audit internal dan pengawasan langsung
Mempertanggung jawabkan pelaksanaan syarat K3
URAIAN TUGAS ORGANISASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN
Ref. Kepmennaker No 186/1999

## Slide 16
Tks atas perhatiannya