## Slide 1: Audit Pembuangan Air Kotor
By
Ahmad Irfandi, SKM., MKM

## Slide 2: Pendahuluan
Aspek lingkungan menjadi faktor yg paling berpengaruh dalam pola perdagangan barang dan jasa
Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi bagian dalam kehidupan masnusia dan menjadi isu global
Audit lingkungan merupakan alat utk memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan membantu mencari langkah-langkah untuk perbaikan
Audit lingkungan sebagai salah satu alat pengelolaan yg diintegrasikan dengan KepMenLh No. 42 tahun 1994 ttg pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan

## Slide 3: Audit
Pemakaian air bersih / minum
  cocokan dengan jumlah air limbah yang dihasilkan (80% dr pemakaian air bersih)
  pembangkit listrik air bersih = limbah
  industri minuman air bersih >>> limbah
Sumber:
  saringan di sumber
Saluran pengumpul (sewer)
  tersier, sekunder, primer
Bak kontrol
Pemeliharaan/kebersihan

## Slide 4: Pengolahan Limbah
Produksi limbah (kwantitas) = … m3/hr
Grafik produksi dalam 24 jam
Kualitas
  Fisik : warna, turbidity, bau, daya hantar listrik
  kimia : ph, bod, cod, do, logam berat, b3
  biologi:
    flora: ganggang, plankton
    fauna: ikan, larva air, protozoa, cacing, bentos dll

## Slide 5
Saringan kasar, halus
Bak penangkap pasir (grit chamber)
  kapasitas & retention time, fungsi menangkap pasir  reuse
bak penangkap lemak (grease trap)
  ada/tidak, fungsi menangkap lemak
communitor (penghancur padatan)
bak pengendap pertama /equalisasi / netralisasi
bak aerasi, oksidasi (pemberian oksigen / zat asam)
bak tersier treatment (chlorinasi)
bak pengendap ii
pembuangan limbah (effluent)

## Slide 6: Efisiensi dan Efektifitas
Efisiensi dan efektifitas
Retention time (tiap tahapan)
Grit chamber, (grease trap, communitor)
Bak pengendap i
Bak oksidasi/aerasi (dosis o2)
Bak tersier treatment (dosis)
Bak pengendap ii
Pembuangan (kualitas buangan)

## Slide 7: Effluent
Audit apakah sudah memenuhi baku mutu effluent.
  state: parameter yg belum terpenuhi
Jumlah volume yang dibuang
Beban pengotoran air ke badan air penerima

## Slide 8: Sludge Treatment
Audit recycling sludged
Sludged digester & retention time
Gas/energy recovery (ch4)
Sludged disposal/reuse komposting

## Slide 9: Audit Pembiayaan
Audit unit biaya /cost = rp/vol
Unit cost / volume limbah
  unit cost / bod = rp / bod (ppm)
  unit cost / cod = rp / cod (ppm)
  unit cost / s.s. = rp / s.s (ppm)
Audit retribusi
  rp/perorang/ bln
  rp/ m3 limbah

## Slide 10: Audit Proses
Unit cost = rp/vol
Unit biaya/material (bahan)
Unit biaya/peralatan
Unit biaya/tenaga
Unit biaya/ waktu

## Slide 11: Umur Sarana
Audit kapasitas pengolahan
Extention capasity
Kapasitas maksimal / optimal
  extended aerasi (aerasi maksimal)

## Slide 12: Bila Menemukan Temuan
Upaya pemecahan masalah/perbaikan
Metode perbaikan
Tenaga
Material
Peralatan
Waktu
Energi
Dana
 appliedable,  future (angan2)

## Slide 13: Presentasi/Summary
EXISTING SEHARUSNYA UPAYA
METODE
BAHAN
ALAT
WAKTU
ENERGI
TENAGA
DANA

## Slide 14: Tugas
Buatlah Telaah Audit limbah dari Jurnal/laporan audit Limbah Industri
Tugas Individu
Buat dalam bentuk paper
Dikumpul setelah lebaran

## Slide 15: Terimakasih