## Slide 1: ASMA
YULIATI.,SKp.,MM.,M.Kep

## Slide 2: DEFINISI ASMA
Inflamasi kronik saluran napas
Melibatkan berbagai macam sel
Hipereaktivitas bronkus o/ berbagai rangsangan
Gejala : mengi, batuk, rasa berat di dada
Bronkokonstriksi
Derajat penyempitan bervariasi
Membaik spontan atau dengan pengobatan
GINA 2006

## Slide 3
Holgate ST, et al. JACI 2003; 111: 450 – 63
Mast cell
Histamine
PGD, LTC
IL-4, IL-13, TGF-b
IgE
Allergen
B cell
Epi
fib
Acute bronchospasm
Chronic asthma
Eosinophil
Th2 cell
APC
CD4+
AHR
Remodeling
Airway narrowing
IL-5
IL-4, IL-13
IL-4, IL-13, TGF-b
Imunologi asma

## Slide 4: Patogenesis asma
www.yahooimage.com

## Slide 5: Pemicu asma
Serangan asma
Alergen
Faktor fisik
Faktor fisiologis
Udara dingin
Latihan
Stres
GERD
Infeksi virus/BAKTERI
Rinitis
Debu, spora jamur, kecoa, serbuk sari, polusi indoor dan outdoor, zat iritan (rokok, parfum, bahan pencuci)
Farmakologi (beta bloker)

## Slide 6: Diagnosis
Symptoms/history of illness
Physical examination
Lung function test
Peak expiratory flow
Spirometry
Chest X-ray
Level of asthma control

## Slide 7: DIAGNOSIS
Anamnesis
~ Batuk, mengi, sesak napas episodik
~ Riwayat atopi
~ Riwayat faktor pencetus

## Slide 8: ANAMNESIS
Mengi yang berulang
Batuk pada malam hari
Batuk/mengi timbul sesudah aktivitas
Batuk/mengi/rasa berat di dada timbul sesudah terpajan alergen
Flu berlanjut menjadi sesak

## Slide 9: PEMERIKSAAN FISIS
Tanpa serangan ~ dapat normal
Penyakit penyerta  infeksi
Saat serangan
~ sesak
~ mengi
~ otot bantu napas

## Slide 10: LABORATORIUM
Darah rutin  eosinofilia
Sputum  eosinofil
Serum  IgE spesifik
Uji kulit

## Slide 11: UJI KULIT
Prick test
Menentukan faktor atopi
Tidak berkorelasi dengan pencetus asma

## Slide 12: RADIOLOGI
Umumnya normal
Hiperinflasi paru

## Slide 13: PEMERIKSAAN FAAL PARU
Arus puncak ekspirasi
Spirometri

## Slide 14: Diagnosis
Peak expiratory flow
Reversibility; > 15%
Variability;
  Daily variability :
  __PEF night – PEF morning__
  ½ (PEF night + PEF morning)
  % of recent best
X 100%

## Slide 16: PEMERIKSAAN FAAL PARU
Pemeriksaan spirometri
~ VEP1
~ VEP1/KVP

## Slide 17: Diagnosis
Spirometry

## Slide 18: UJI PROVOKASI BRONKUS
Riwayat asma (+)
Pemeriksaan fisis (-)
Uji faal paru (-)

## Slide 19: UJI PROVOKASI BRONKUS
Provokasi beban kerja
Provokasi inhalasi
~ antigen
~ non spesifik : - histamin
- metakolin

## Slide 20: KLASIFIKASI ASMA
Ditentukan oleh :
Frekuensi serangan
Serangan asma malam
Gangguan aktivitas
Nilai faal paru (VEP1 atau APE)
Variabilitas harian

## Slide 21
GINA; 2009 Update

## Slide 22: Asthma attack

## Slide 23: Severity of asthma exacerbations
GINA; 2009 Update

## Slide 24: Clinical assessment of severity asthma attack
Asthma attack
Pulse
Agitation
Conscious level
Respiratory rate
Distress
Difficulty in speaking
Emergency Room
Lugogo NL. Life-Threatening Asthma: Pathophysiology and Management. Respir Care 2008; 53: 726 – 35

## Slide 25: Therapy in asthma attack
Bronchodilator
Systemic corticosteroids
Oxygen therapy

## Slide 26: Oxygen therapy
High flow oxygen (60% or above)
Cannulae nasal
Simple mask
Ventury mask

## Slide 27: O2 therapy

## Slide 28: Bronkodilator & kortikosteroid

## Slide 29: Prinsip pengobatan asma
Antiinflamasi merupakan pengobatan rutin yang bertujuan mengontrol penyakit serta mencegah serangan (pengontrol)
Bronkodilator merupakan pengobatan saat serangan untuk mengatasi eksaserbasi (pelega)

## Slide 30: Tujuan penatalaksanaan asma
Menghilangkan dan mengendalikan gejala asma
Mencegah eksaserbasi akut
Meningkatkan dan mempertahankan faal paru seoptimal mungkin
Mengupayakan aktiviti normal termasuk exercise
Menghindari efek samping obat
Mencegah terjadi keterbatasan aliran udara (airflow limitation) ireversibel
Mencegah kematian karena asma

## Slide 31: Asma dikatakan terkontrol
Gejala minimal (sebaiknya tidak ada), termasuk gejala malam
Tidak ada keterbatasan aktiviti termasuk exercise
Kebutuhan bronkodilator (agonis β2 kerja singkat) minimal (idealnya tidak diperlukan)
Variasi harian APE kurang dari 20%
Nilai APE normal atau mendekati normal
Efek samping obat minimal (tidak ada)
Tidak ada kunjungan ke unit darurat gawat

## Slide 32: Program penatalaksanaan asma (7 komponen)
Edukasi
Menilai dan monitor berat asma secara berkala
Identifikasi dan mengendalikan faktor pencetus
Merencanakan dan memberikan pengobatan jangka panjang
Menetapkan pengobatan pada serangan akut
Kontrol secara teratur
Pola hidup sehat

## Slide 34: Terapi Oksigen

## Slide 35: Terapi Oksigen
Pemberian oksigen tambahan untuk koreksi atau mencegah terjadinya hipoksemia.

## Slide 36: Obat
Dosis
Dosis toksik
Lama pemberian
Indikasi
Jenis
Kontraindikasi
Efek samping

## Slide 37: Tujuan terapi oksigen
Meningkatkan:
  PaO2 > 60 mmHg, atau
  Saturasi O2 > 90 % dengan memberikan dosis O2 terendah

## Slide 38: Indikasi
Koreksi hipoksemia
Perbaikan oksigenasi
Meningkatkan reabsorbsi pada rongga badan.

## Slide 39: Penyebab hipoksemia
Hipoventilasi alveolar
V/Q mismatch
Gangguan difusi

## Slide 40: Efek samping
Hipoventilasi dan CO narcosis
Absorption atelectasis
Pulmonary oxygen toxicity
Retrolental fibroplasia

## Slide 41: Pemberian Terapi O2
1. Low flow devices
1. Kanul hidung
2. Masker : - simpel
- rebreathing
- nonrebreathing
2. High flow devices
1. Venturi

## Slide 42: KANUL HIDUNG
Suatu pipa plastik lunak, ujung buntu  dikaitkan ke telinga & bawah leher
Digunakan bayi, anak, dewasa
Kecepatan aliran 1-6 L/mnt, FiO2 0,24-0,44
Komplikasi : kerusakan kulit, kekeringan & ketidaknyamanan

## Slide 43: Kanul hidung
Untung:
  Murah
  Sederhana & nyaman
  Dpt makan dan minum
  PPOK
  Dpt menggunakan pelembab
Rugi:
  Luka akibat tekanan
  Mukosa hidung kering & iritasi

## Slide 44: MASKER
Masker digunakan  level O2 yang diberikan lebih tinggi dibandingkan kanul hidung
Perangkat dari plastik ringan menutupi hidung & mulut

## Slide 45: Masker Simpel
Masker  digunakan pada wajah,
Masker  tidak menyebabkan tekanan yang menyakitkan wajah, tulang pipi
Kecepatan aliran 5-8 L/mnt, FiO2 0,4 – 0,6

## Slide 46: Masker simpel
Untung:
  Sederhana, ringan
  Dapat dilembabkan
  FiO2 sampai 0,6
Rugi:
  Tdk nyaman bagi pembicara yg senang menyingkirkan masker
  Sulit buang dahak dan makan
  Tdk nyaman pd trauma wajah
  Mata kering/iritasi

## Slide 47: MASKER RESERVOIR
2 tipe masker reservoir :
- Rebreathing
- Nonrebreathing
Masker  ringan  plastik transparan dengan reservoir dibawah dagu
Kecepatan aliran 7 –15 L/mnt

## Slide 48: Perbedaan kedua masker  katup
Katup / klep masker non rebreathing  pada ekspirasi udara keluar  lubang samping katup dan reservoir  inspirasi hanya O2 yang dihisap dari reservoir

## Slide 49: Masker Rebreathing
Untung
  FiO2 sampai > 0,6
  Oksigen ekspirasi dr dead space terjaga
Rugi
Aliran yg kurang: rebreathing CO2
Claustrophobia
Tdk bisa makan, minum & buang dahak
15 L/m < sesak napas berat
Mata kering/iritasi

## Slide 50
Tanpa klep
Tanpa klep
Rebreathing Mask

## Slide 51: Masker Nonrebreathing
Untung
  FiO2 > 0,8
Rugi
  Tdk nyaman
  Claustrophobia
  Tdk bisa makan, minum & buang dahak
  Mata kering/iritasi
  Katup masker lengket

## Slide 52
Reservoir
Masker
Klep 2
Klep 1
Selang O2
Nonrebreathing mask

## Slide 53: High flow devices
Venturi
Konsentrasi oksigen  dalam masker dengan udara didalamnya  oksigen diberikan dengan angka pasti
Alat digunakan nonaerosol  persen tetap (24%, 28%, 31%, 36%, 40%, 50%)

## Slide 54
Venturi mask

## Slide 56: Pemilihan jenis alat berdasarkan FiO2
No. | Jenis alat | Aliran (L/m) | FiO2
1. | Kanul hidung | 1 | 0,24
 |  | 2 | 0,28
 |  | 3 | 0,32
 |  | 4 | 0,36
 |  | 5 | 0,40
 |  | 6 | 0,44
2. | Simple Mask | 5-6 | 0,4
 |  | 6-7 | 0,5
 |  | 7-8 | 0,6
3. | Rebreathing Mask | 7 | 0,65
 |  | 8-15 | 0,7-0,8
4. | Nonrebreathing Mask | Atur reservoir jgn kempes | 0,85-1,0

## Slide 57
Terima Kasih